|  |  |
| --- | --- |
| Vzorek | 139667 |
| Rok | 2017 |
| Datum odběru | 11.12.2017 |
| Čas odběru | 08:35 |
| Materiál | voda pitná |
| Místo odběru | Staré Bříště, č.p. 30, rodinný dům, kuchyně |
| Název vzorku | veřejný vodovod |
| Datum příjmu | 11.12.2017 |
| Vzorkoval | Kruchňová Iva |
| **Stanovení** | **Jednotka** | **Výsledek** | **Hodnocení** |
| koliformní b. | KTJ/100ml | 0 |   |
| teplota vzorku | °C | 7,2 |  |