|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzorek | 139667 | | | |
| Rok | 2017 | | | |
| Datum odběru | 11.12.2017 | | | |
| Čas odběru | 08:35 | | | |
| Materiál | voda pitná | | | |
| Místo odběru | Staré Bříště, č.p. 30, rodinný dům, kuchyně | | | |
| Název vzorku | veřejný vodovod | | | |
| Datum příjmu | 11.12.2017 | | | |
| Vzorkoval | Kruchňová Iva | | | |
| **Stanovení** | | **Jednotka** | **Výsledek** | **Hodnocení** |
| koliformní b. | | KTJ/100ml | 0 |  |
| teplota vzorku | | °C | 7,2 |  |